|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.Dokumen** : SOP/UMM/02 | **STANDARD OPERATING PROCEDURE** | **NAMA PERUSAHAAN** |
| **Tgl Berlaku** : 1 Mei 2016 |
| **Status Revisi** : 00 | **PEMERIKSAAN PERALATAN LISTRIK DAN MEKANIK** |
| **Halaman** : 1/1 | **Departemen** **: UMUM/MAINTENANCE** |

**1. TUJUAN**

Untuk memastikan pembelian peralatan listrik dan mekanik digunakan dengan benar dan dalam kondisi

kerja yang aman.

**2. CAKUPAN**

Seluruh peralatan listrik dan mekanik di perusahaan.

**3. DEFINISI**

MUM = Manager Umum

SPUM = Supervisor Umum

DPB = Departemen Pembelian

TKU = Teknisi Umum (Listrik dan Mekanik)

**4. DOKUMEN**

SRF = Service Request Form

Form Electric and Mechanical Equipment Safety Check List

**5. RINCIAN PROSEDUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **KEGIATAN** | **TANGGUNG JAWAB** |
| 5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.13  5.14  5.15 | Pada saat menerima peralatan listrik atau mekanik yang baru, membuat SRF dan menyerahkannya ke Departemen Umum.  Memastikan apakah peralatan tersebut bersifal elektrikal atau mekanikal.  Membuka SRF ke komputer.  Menugaskan teknisi untuk tes fungsional dan keamanan.  Melaksanakan tes fungsional dan keamanan dengan atau tanpa pengawasan supplier.  Mengisi Form Electric and Mechanical Equipment Safety Check List.  Jika sesuai lanjutkan ke langkah 5.11, jika tidak lanjut ke langkah 5.8.  Mengembalikan peralataan tersebut ke DPB disertai dengan Form Electric and Mechanical Equipment Safety Check List.  Menghubungi Supplier untuk penggantian atau perbaikan.  Lakukan kembali langkah 5.1.  Memasukkan data peralatan ke komputer dan juga jadwal Pemeliharaan Peralatan atau Mesin.  Menempelkan Stiker “Safety Inspection” pada peralatan di tempat yang tidak menyolok.  Melaksanakan pelatihan dengan atau tanpa pengawasan supplier , untuk departemen atau teknisi pemakainya.  Menyerahkan peralatan kepada departemen yang menggunakannya.  Menulis status kerja selesai di Form Kerja Service komputer. | DPB  TKU  SPUM  SPUM  TKU, Supplier  TKU, Supplier  TKU, Supplier  TKU, Supplier  DPB  DPB  SPUM  TKUM  TKUM, Supplier  SPUM  SPUM |